项目需求

一、项目概况

枞阳县人民医院柴油发电机搬迁安装及机房降噪工程主要涉及原有柴油发电机组进行拆除并搬迁至新的机房，为医院提供可靠的带负载备用电源。包括但不限于旧机拆除及搬迁，保险、安装（或组装）、检测、验收、培训、税金、技术服务、售后服务等所有相关内容。确保柴油发电机组在复杂多变的环境下能够稳定运行，满足医院的电力需求。

二、总体要求

1、供应商需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

2、本项目为交钥匙项目。

▲3、供应商必须配备持有维保专用技术人员并提供证书。

4、供应商所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品。

5、供应商应按照国家有关标准和采购文件要求对供货产品进行现场测试和试运行。

6、本项目所有产品需安装调试到采购人实际使用状态，涉及到的所有辅材由供应商自行承担，其费用包含在投标报价中，请各潜在供应商综合考虑。

7、培训服务

7.1、成交供应商应根据项目情况制定培训计划，并提供规范的全方位的系统培训。包括发电机组启动、运行、停机等操作流程。

7.2、包括但不限于以下内容：

（1）维护培训：涵盖日常维护、定期保养、常见故障排查等内容。

（2）安全培训：强调设备操作安全规范及应急处理措施。

（3）系统培训：针对发电机组的控制系统、监控系统等进行全面讲解。

（4）培训形式：可采用现场培训、理论讲解、实操演练等多种形式，确保培训效果。

（5）培训对象：采购方指定的操作人员、维护人员及管理人员。

（6）培训资料：供应商需提供完整的培训教材、操作手册及维护指南。

8、售后服务

8.1、质量保证期为现场验收合格后1年。

8.2、在质量保证期内，如发现供应商提供的物资有缺陷，则按以下情况处理：

（1）如属物资本身的缺陷，则供应商应承担全部维护费用并承担更换，更换工作应在5天内完成。

（2）如不属于物资本身的缺陷，则由供应商负责维修，只收取元件成本费。

8.3、超过质量保证期后，如出现需供应商来进行维修的故障时，供应商需及时到达指定地点进行维修，收取成本费不收取人工技术服务费。

8.4、终身零配件供应：质保期后，成交供应商应以最优惠价格提供保修、更换服务，保证原装原厂配件的供应，更换只收取成本费不收取人工技术服务费。

## 采购需求一览表

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 规格型号 | ## 数量 | ## 单位 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 机组拆除及搬迁 |  | ## 1 | ## 项 |  |
| ## 2 | ## 机组进排风排烟系统安装 |  | ## 1 | ## 项 |  |
| ## 3 | ## 机组供油系统安装 |  | ## 1 | ## 项 |  |
| ## 4 | ## 新机房降噪工程 |  | ## 1 | ## 项 |  |
| ## 5 | ## 机组维保 |  | ## 1 | ## 项 |  |

本项目主要标的（核心产品）一览表

| 序号 | 核心产品名称 |
| --- | --- |
| 1 | ▲两台800KW机组拆除、搬迁、安装、维保服务 |