包埋机参数
 采用全自动程序控制，可预设一周的自动开机时间。
★ 触摸式液晶显示屏控制。
蜡缸采用双重过热保护，二级过滤设计，有效避免石蜡封堵。
大容量熔蜡工作缸，一次可满足>400个蜡块包埋用蜡。
具有手动操作灵敏的微动开关和脚踏控制开关任操作者选用。
具有独特的照明系统设计，采用LED灯照明有足够的亮度，可确定小块组织包埋位置。
★蜡缸容积：>6L
具有独立的5个温控系统，其中蜡缸、蜡嘴、包埋台、保存缸和储镊块温度控制在室温～75℃范围内任意可调。
自带小冷台（65mm*65mm）。
★包埋台上余蜡回流到保存盒，可以重复利用，提高石蜡的利用率。
★ 系统自带检测工作台面有机性挥发气体的浓度功能，并在包埋机屏幕上显示，实时监测。
