心肺复苏机技术参数

- 按压深度：3cm~6.5cm，可调节，每档5mm。

- 按压通气比：30:2模式、连续按压，两种模式，可切换。

- 按压频率：100次/分，110次/分，120次/分，可调。

- 复苏潮气量：300ml~500ml，符合成人常规通气的安全要求。

- 按压释放比：1：1，非绑带式和双臂式，保证胸部无负荷以及方便配合除颤。

- 单臂开放式、可360度旋转结构设计，便于高效配合其他急救设备的应用，提高抢救效率。

- 操作面板位于患者的上方，避免抢救中呕吐物的污染。

- 开机默认状态：按压通气比30：2，按压深度5cm，按压频率100次/分。

- 报警功能：气压不足报警，低电压报警。

- 设备自身具有通气功能。

- 胸厚测量批示功能。

- 适用于病人胸厚范围为155mm到305mm。

- 主机配有便携背包，方便转运和提拎。