三人共览显微镜参数

一、高级正置显微镜
1、高级正置显微镜，可作明场观察，可拓展荧光、相差、DIC、偏光等其他观察方法
★2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm
3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm， 最小微调刻度单位≤1微米
4、观察筒：三目观察筒，倾斜角度30度，视野数≥22，三档分光：0/100、50/50、100/0。

★5、照明装置：新一代高亮度LED光源（功率≥13W），最高可支持8人共揽所需要的光亮强度，寿命≥50000小时，带光强管理功能，带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。
★6、物镜：要求物镜满足以下参数

4X（N.A. ≥0.1，W.D. ≥18.0）

10X（N.A. ≥0.25，W.D. ≥10.0）

20X（N.A. ≥0.4，W.D. ≥1.2 spring）

40X（N.A. ≥0.65，W.D. ≥0.6 spring）

★7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳，配套双夹片器，1片和2片均可适用，方便两个玻片在目镜下的快速比较。
目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。

物镜转换器：编码型六孔物镜转换器。

10、聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A≥0.9。

★11、可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，单层荧光激发块转盘位置≥8，具备复眼荧光照明技术。

三人共览系统：与显微镜为同一品牌，包括三人共览附件、观察筒、目镜等，内含LED指针，适合三人同时观察。

后期可本地化升级≥26人共揽显微镜。
二、配置要求：
3.1. 显微镜主机                                1套
3.2  透射明场照明系统                          1套
3.3  物镜4X/10X/20X/40X                       1套
3.4  聚光镜







      1套
3.5  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等      1套
