枞阳县人民医院3D打印成型及复杂手术可视化诊疗计划、器官与血供系统的三维可视化评估及模拟手术服务项目

采购需求

- 一、采购内容及要求

根据皖卫财秘[2015]662号文件批准“3D 打印成形术”“复杂手术可视化诊疗计划、 器官与血供系统的三维可视化评估及模拟手术”纳入安徽省新增医疗服务目录，前期经我院专家论证并经院办会讨论批准由设备科、医务科、骨科实验室共同牵头，开展3D打印相关研究与应用。3D打印技术主要应用科室有骨科、口腔科、康复科、颌面外科、肿瘤科、肝胆外科、心胸外科、泌尿科、脑外科等。在我院先期应用于①术前规划模型打印，②数字定位导板设计， ③康复辅助器具的个体化定制、④复杂手术可视化诊疗计划、器官与血供系统的三维可视化评估及模拟手术。基于此，我们以发展的视角，综合相关临床各个科室的实际需求，提出对3D打印技术的条件，具体如下：

（一）所提供3D打印产品的基本条件

1.所提供的3D 打印产品所采用的材料须无毒无害，须为以下医疗领域广泛认可并应用的材料，包括：PP聚丙烯、PE聚乙烯、PA聚酰胺、PC聚碳酸酯、PCTG/PETG 聚对苯二甲酸乙二醇/乙二醇酯、TPU热塑性聚氨酯、ABS丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、具有生物相容性检测认证的光敏树脂、PEEK 聚醚醚酮。

2.打印出的模型可以进行消毒处理，消毒手段满足以下临床常用手段之一即可，如紫外，蒸汽，低温消毒等，消毒处理后上述所有性能保持不变。

3.三维重建技术应含脑部，胸部心肺器官可视化诊疗；腹部解剖关系的肝、胆、脾、胰外科手术可视化诊疗；盆腔复杂的肿瘤可视化诊疗；腹部大血管病变手术可视化诊疗。提供相关部位的三维可视化诊疗图文报告，便于临床医生精准诊疗疾病。

（二）提供产品服务基本条件

1.投标人应提供上述术前规划模型、导板、康复辅助器具产品的相关设计，安排专业工程师与临床医生沟通，实现医工交叉，多学科融合。

2.投标人使用的3D 打印设备及系统具备一定研发、生产能力，提供服务过程中所使用的 3D 设计软件，须为临床公认的软件。提供相关证明材料。

3.投标人须安排至少1名专职人员负责与医院的业务配合工作。

（三）临床项目技术条件

1、3D打印术前规划模型

(1)精准度需和临床术前规划模型一致，打印出术前规划模型满足临床需求，所用打印材料和打印设备须和该项目所用打印材料和设备一致。

(2)所设计的术前模型应包含全身骨骼以及实质脏器。

(3)术前规划模型可经受钻孔、上钉、切割等临床手术操作而不易碎裂、刀口平整、无裂痕，操作过程中模型局部无熔化现象。术前规划模型可长期保存、不吸水变形、抗老化。

2、数字定位导板设计

(1)投标人须具备提供骨科钉道导板、截骨导板、其他骨科导板、肿瘤穿刺、靶向定位导板等多样化导板产品的设计、打印能力。

(2)投标人所提供的数字定位导板须对人体无毒害。

3、3D打印康复辅助器具(低温、高温、康复辅具)

(1)投标人须提供专业矫形设计软件生成的设计报告。

(2)投标人所提供的康复矫形器须具备二次热塑形能力。

(3)投标人所提供的康复矫形器须一体化成型。

4、复杂手术可视化诊疗计划、器官与血供系统的三维可视化评估及模拟手术。

(1)投标人须提供三维重建设计软件生成的设计报告。

(2)三维重建的系统应包含头颈系统，肺部系统，肝胆系统，盆腔系统，消化系统，泌尿系统，骨科系统，心血管系统。

（四）服务要求

1、环境搭建：投标人依据在我院提供针对3D 打印宣传展示。

2、培训服务：投标人应根据行业发展，定期对我院相关人员进行3D打印相关知识和技能的培训，并组织医疗领域3D 打印行业交流活动，能提供与高校3D 打印创新研究中心的学术交流活动。

3、远程会诊：投标人具备医学和工程领域专家为我院提供医学3D 打印疑难病例远程医学会诊服务的能力，共同制定疑难复杂病例的手术方案。

4、临床转化：投标人具备协助我院申请相关研究成果专利，并进行临床转化的推广。包括3D 打印的个性化人体医学模型、手术定位导板、康复辅具、个性化骨修复植入物以及组织工程支架等的临床应用。

5、科研支持：投标人应配合临床相关科室积极参与科研活动，包括课题申报，发表论文及申报专利等。利用双方的资源优势对具有前瞻性和应用价值的研究项目进行联合科技攻关。能提供与高校 3D 打印创新研究中心相关科研实验条件与技术。

（五）关于报价与费用支付

“3D打印成形术”以《安徽省第六批新增医疗服务省医疗服务项目》中编码为 HX943702 项目收费标准进行收费；“复杂手术可视化诊疗计划、器官与血供系统的三维可视化评估及模拟手术”以《安徽省第六批新增医疗服务省医疗服务项目》中编码为FQT07103项目收费标准进行收费，其报价将依据省医疗政策开展收费定价。康复辅具工程以投标人提供收费目录为准；院内收费以材料费录入院内收费系统收费；并按照本次招标项目报价与收费价格的比例作为计算医院支付给中标公司费用的依据。