项目需求
一、采购清单

	序号
	品名
	参考品牌
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	水暖零星材料
	

	1
	水龙头
	日丰，东鹏，中宇
	节水型面盆立式单冷
	个
	50
	

	2
	
	立新，洁溪，洁冠
	节水型手池用延时单冷
	个
	15
	

	3
	
	日丰，东鹏，中宇
	节水型菜盆弯头单冷
	个
	15
	

	4
	
	谷朗，牧滨，马可波罗
	医用肘式单冷 XSQ-3613
	个
	15
	

	5
	
	银德，永德信、大众
	铜质热水龙头
	个
	17
	

	6
	
	日丰，东鹏，中宇
	普通加长
	个
	14
	

	7
	
	桀狮，恩宝，艾贝朗
	ABL自动感应
	个
	9
	

	8
	
	吉之美，鸿樱，科源美
	电开水器水龙头
	个
	5
	

	9
	闸阀
	洁源，创龙，大众
	25铜球阀
	个
	17
	

	10
	
	洁源，创龙，大众
	20铜球阀
	个
	13
	

	11
	
	爱帝亚，生峰，史智金
	水箱自动进水阀
	个
	10
	

	12
	
	洁源，创龙，大众
	20铜截止阀
	个
	10
	

	13
	
	日丰，金牛，中财
	25PPR截止阀
	个
	5
	

	14
	
	日丰，金牛，中财
	20PPR截止阀
	个
	5
	

	15
	
	国标
	电热水器混水阀
	个
	5
	

	16
	脚踏阀
	立新，洁溪，洁冠
	铜质
	个
	15
	

	17
	小便冲洗阀
	恩宝，九牧，惠达
	自动感应
	个
	10
	

	18
	三角阀
	日丰，九牧，东鹏
	铜质
	个
	52
	

	19
	补偿器
	东风、江苏特澳、东介
	¢80蒸汽管用
	个
	3
	

	20
	法兰阀
	良工，沪工，天高
	¢25不锈钢蒸汽管用
	个
	9
	

	21
	
	良工，沪工，天高
	¢40不锈钢蒸汽管用
	个
	4
	

	22
	
	远大，良工、沪工
	非不锈钢
	个
	2
	

	23
	疏水器
	白湖，金立，高山
	
	个
	4
	

	24
	台盆
	新石器，新石器，史智金
	20吋陶瓷台下盆
	个
	10
	

	25
	进水软管
	中宇，日丰，公牛
	不锈钢80cm
	根
	27
	

	26
	
	中宇，日丰，公牛
	不锈钢50cm
	根
	52
	

	27
	
	中宇，日丰，公牛
	不锈钢100cm
	根
	16
	

	28
	
	中宇，日丰，公牛
	不锈钢60cm
	根
	30
	

	29
	下水件
	国标
	40不锈钢
	个
	10
	

	30
	
	国标
	50不锈钢
	个
	10
	

	31
	面盆下水口
	国标
	不锈钢
	个
	90
	

	32
	下水软管
	国标
	32
	根
	287
	

	33
	PPR水管
	日丰，金牛，鸿雁
	20
	根
	20
	

	34
	
	日丰，金牛，鸿雁
	25
	根
	10
	

	35
	淋浴喷头
	日丰，中宇，九牧
	带软管
	套
	5
	

	36
	冲洗水箱
	福沙，新石器，史智金
	壁挂式
	个
	8
	

	37
	按钮
	福沙，新石器，史智金
	水箱按钮
	个
	10
	

	38
	PPR内丝弯头
	日丰，金牛，鸿雁
	20
	个
	20
	

	39
	PPR弯头
	日丰，金牛，鸿雁
	20
	个
	50
	

	40
	PPR活接
	金牛，鸿雁，可信
	20
	个
	8
	

	41
	蒸汽减压阀
	国标
	40
	个
	1
	

	42
	马桶
	九牧，日丰，中宇
	
	个
	3
	

	43
	马桶盖
	生峰，美尔雅，九牧王
	
	个
	5
	

	44
	地漏
	贝贝鲸，聚源，莱尔诗丹
	
	个
	10
	

	45
	阀芯
	国标
	
	个
	10
	

	46
	排水管
	康乐，山城，日丰
	110PVC
	根
	5
	

	47
	
	康乐，山城，日丰
	75PVC
	根
	5
	

	48
	
	康乐，山城，日丰
	50PVC
	根
	5
	

	49
	压力表
	普特，红旗，华青
	蒸汽压力表
	只
	3
	

	50
	
	普特，红旗，华青
	水压力表
	只
	3
	

	51
	螺丝
	国标
	40不锈钢（带螺母）
	套
	30
	

	52
	金属垫片
	国标
	蒸汽管道用
	个
	50
	

	53
	手纸盒
	国标
	PVC
	个
	5
	

	54
	铜直接
	国标
	16内丝直接
	个
	10
	

	55
	
	国标
	16外丝直接
	个
	10
	

	56
	
	国标
	16内外丝直接
	个
	10
	

	57
	铜弯头
	国标
	16
	个
	10
	

	58
	活接
	国标
	16铁活接
	个
	3
	

	59
	生料带
	国标
	
	盒
	80
	

	二
	电气零星材料
	

	1
	灯泡
	虹乔，名田，奥克斯
	LED7W
	个
	50
	

	2
	
	虹乔，名田，奥克斯
	LED3W
	个
	25
	

	3
	
	虹乔，名田，奥克斯
	LED15W
	个
	15
	

	4
	
	虹乔，名田，奥克斯
	光控LED18W
	个
	5
	

	5
	灯管
	木林森，熊猫，神州光科
	T8日光灯管18W
	支
	800
	

	6
	
	木林森，熊猫，神州光科
	T8日光灯管30W
	支
	32
	

	7
	
	木林森，熊猫，神州光科
	T8日光灯管40W
	支
	25
	

	8
	
	木林森，熊猫，神州光科
	LEDT8 15W
	支
	40
	

	9
	
	木林森，熊猫，神州光科
	LEDT8 12W
	支
	40
	

	10
	
	木林森，熊猫，神州光科
	LEDT8 8W
	支
	60
	

	11
	灯具
	斌翔，奥克斯，欧普
	LED平板灯60×60
	个
	10
	

	12
	
	斌翔，奥克斯，欧普
	LED光源模组12W
	个
	80
	

	13
	
	斌翔，奥克斯，欧普
	LEDT5 18W
	个
	30
	

	14
	
	斌翔，奥克斯，欧普
	LED设备带照明灯
	个
	25
	

	15
	排插
	信泰，苍岳，正泰
	CY-930K（3米）10位
	个
	20
	

	16
	
	信泰，苍岳，正泰
	CY-815K（3米）8位
	个
	9
	

	17
	
	信泰，苍岳，正泰
	带线12位
	个
	15
	

	18
	
	信泰，苍岳，正泰
	带线6位
	个
	15
	

	19
	
	信泰，苍岳，正泰
	带线4位
	个
	10
	

	20
	
	信泰，苍岳，正泰
	无线多孔5位
	个
	7
	

	21
	电线
	古铜，庆宜，华鑫
	低烟无卤阻燃型2.5铜单
	米
	300
	

	22
	
	古铜，庆宜，华鑫
	低烟无卤阻燃型1.5铜单
	米
	300
	

	23
	
	古铜，庆宜，华鑫
	低烟无卤阻燃型4.0铜单
	米
	150
	

	24
	
	古铜，庆宜，华鑫
	低烟无卤阻燃型1.5铜护
	米
	100
	

	26
	
	古铜，庆宜，华鑫
	低烟无卤阻燃型6.0铜单
	米
	100
	

	27
	
	古铜，庆宜，华鑫
	低烟无卤阻燃型2.5铜护
	米
	100
	

	28
	电缆
	开开，庆宜，华鑫
	低烟无卤阻燃型3×2.5
	米
	200
	

	29
	
	开开，庆宜，华鑫
	低烟无卤阻燃型4×50+1×25
	米
	74
	

	30
	
	开开，庆宜，华鑫
	低烟无卤阻燃型3×4
	米
	200
	

	31
	
	开开，庆宜，华鑫
	低烟无卤阻燃型2×2.5
	米
	200
	

	32
	插座
	鸿雁，正泰，公牛
	阻燃型10A 五孔面板
	个
	30
	

	33
	
	鸿雁，正泰，公牛
	阻燃型10A一开 五孔面板
	个
	8
	

	34
	
	鸿雁，正泰，公牛
	阻燃型16A三孔面板
	个
	5
	

	35
	
	鸿雁，正泰，公牛
	阻燃型10A七孔面板
	个
	5
	

	36
	
	鸿雁，正泰，公牛
	阻燃型10A五孔地插
	个
	5
	

	37
	空气开关
	正泰，公牛，国际电工
	40A漏保
	个
	10
	

	38
	
	正泰，公牛，国际电工
	2P空开
	个
	20
	

	39
	
	正泰，公牛，国际电工
	1P空开
	个
	30
	

	40
	
	正泰，公牛，国际电工
	4P空开
	个
	3
	

	41
	
	正泰，公牛，国际电工
	3P空开
	个
	10
	

	42
	疏散指示牌
	同力，千磊，阳光道
	15×35
	个
	50
	

	43
	消防应急灯
	同力，千磊，阳光道
	27.5×11.5×25.5
	个
	50
	

	44
	换气扇
	斯密斯，松灵，金羚
	30×30集成吊顶式
	个
	50
	

	45
	电风扇
	美的，日彩，奥克斯
	落地扇
	个
	15
	

	46
	
	美的，日彩，奥克斯
	壁挂扇
	个
	10
	

	47
	
	美的，日彩，奥克斯
	1200吊扇
	个
	3
	

	48
	交流接触器
	正泰，公牛，国际电工
	CJX1210
	个
	10
	

	49
	开关
	鸿雁，公牛，正泰
	一开面板
	个
	20
	

	50
	
	鸿雁，公牛，正泰
	二开面板
	个
	20
	

	51
	
	鸿雁，公牛，正泰
	三开面板
	个
	10
	

	52
	
	鸿雁，公牛，正泰
	四开面板
	个
	5
	

	53
	梯子
	顺程，好太太，曙亮
	五步踏梯
	部
	3
	

	54
	
	顺程，好太太，曙亮
	两米铝合金人字梯
	部
	1
	

	55
	
	顺程，好太太，曙亮
	三米铝合金人字梯
	部
	1
	

	56
	穿线管
	中财，鸿雁，伟星
	25PVC
	根
	50
	

	57
	
	中财，鸿雁，伟星
	20PVC
	根
	50
	

	58
	
	中财，鸿雁，伟星
	16PVC
	根
	50
	

	59
	线槽
	鸣固，联塑，国标
	2公分PVC
	根
	20
	

	60
	
	鸣固，联塑，国标
	3公分PVC
	根
	30
	

	61
	
	鸣固，联塑，国标
	4公分PVC
	根
	20
	

	62
	启辉器
	飞利浦、欧普、电工
	灯管启辉器
	个
	200
	

	63
	筒灯
	皓逸，奥克斯，松下
	4吋LED
	个
	20
	

	64
	
	皓逸，奥克斯，松下
	6吋LED
	个
	10
	

	65
	调速器
	正泰，公牛，庆宜
	吊扇调速器
	个
	10
	

	66
	电表
	林洋，人民，正泰
	单相电表
	只
	5
	

	67
	
	林洋，人民，正泰
	三相四线电表
	只
	5
	


注：

1、采购清单中提供的参考品牌，是采购人为了方便供应商更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和质量要求，并无限制性。供应商在询价响应文件中若选用替代品牌，应优于或相当于参考品牌的技术规格和质量要求，且须通过询价小组评审。

2、供应商报价应包含货物、保险、税费、包装、运输、现场落地、零星损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。


