枞阳县人民医院麻醉临床信息系统维护服务项目 采购需求

一、采购需求

本项目为枞阳县人民医院麻醉科信息系统软件维保服务，确保患者入院经过术前、术中、术后，直至出院的全过程，通过与相关医疗仪器的设备集成，与医院信息系统的信息整合，实现术期患者信息的自动采集与共享。系统维护内容包括日常问题处理，系统稳定性保障，集成平台软件维护，定制化需求调研、分析、方案设计，程序开发、联调、测试、部署、实施等。

（一）服务内容

| 产品 | 业务分类 | 功能/服务模块 | 子模块/服务细项 | 服务内容及维保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手麻系统 | 临床业务模块 | 手术前准备 | 麻醉术前访视记录单 | 保障表单格式及电子病历归档正常；根据政策变化调整表单内容。 |
|  |  |  | 麻醉知情同意书 | 确保签名、文书及存储功能稳定。 |
|  |  |  | 检验信息自动提取 | 维护与LIS、PACS等系统的接口，确保患者检验结果自动同步。 |
|  |  |  | 360调阅服务 | 确保能快速调阅患者全量临床数据，保障调阅速度及数据准确性。 |
|  |  |  | 急诊手术信息登记 | 急诊手术信息登记 |
|  |  | 手术中 | 麻醉记录单 | 保障：确保术中生命体征数据实时、准确采集与记录。 |
|  |  |  | 体征数据自动采集 | 维护与监护仪医疗设备的接口，保证数据能正常采集。 |
|  |  |  | 术中用药/事件记录 | 保障术中用药、输血及事件的记录功能。 |
|  |  | 手术后 | 术后随访记录单 | 确保随访表单的录入、查询正常。 |
|  |  |  | 术后复苏记录功能 | PACU术后复苏单 |
|  |  | 统计与分析 | 麻醉临床信息统计 | 提供麻醉手术查询等数据的统计查询功能 |
|  |  |  | 科室报表 | 临床科室工作量统计 |
|  |  | 麻醉用户权限管理 | 用户管理 | 系统用户权限管理控制 |

（二）维保内容：

对全院在用的手术麻醉重症临床信息系统软硬件提供技术支持维护，以确保整个系统的稳定可靠运行。保障软件的正常运行，对软件中存在的缺陷进行升级和优化，确保软件的正常使用。我院提供的有关数据资料均视为商业秘密，不得向任何第三方泄露。

维保内容具体需求如下：

（1）远程电话支持：提供7×24小时远程服务电话支持或软件技术问题解决与分发。

（2）故障维护：配合院方解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行的情况，保障系统的正常运行，并在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法及建议。

（3）软件正确性维护：软件运行过程中新发现的软件错误，负责维护并及时改进，同时向院方提供软件维护说明。

（4）用户培训：负责软件更改后造成软件操作变化的使用培训，培训对象为院方的医生、护士、技术工程师、业务科室的关键用户。同时向院方提供新功能使用说明。

（5）定时巡检：经院方许可，每季度进行一次定期现场巡检，对院方应用软件的软硬件环境进行检查，发现系统稳定运行的隐患因素并及时排除。向院方出具系统巡检报告，内容包含巡检范围、结果及巡检建议。

（6）需求的更新：由于国家卫生主管部门政策变化导致软件系统功能中的表单内容或格式需变更，经共同协商确认后，应及时完善到系统中。

（7）系统建设建议：系统在运行过程中，应不定期地向院方提供科室软件建设建议方案。

（8）客户回应承诺：在维护期内，如软件系统故障，维护方需在接到通知后30分钟内予以响应，共同协商解决方案。若需要工程师前往现场，除约定到达时间外，一般要求在4小时到达院方指定现场。工程师在到达现场后，经现场调查后，除约定时间外，一般要求6小时内排除故障。如院方因需求修改要求工程师现场维护的，维护方应在24小时内予以回应，给出具体解决方案和时间表，经院方批准后，遵照方案、时间表及本合同约定执行。

注：本项目采购的相关系统管理软件需符合财政部、工业和信息化部颁发的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》、《台式式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》、《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》等文件要求，如履约验收期间所投产品不满足相关文件要求，采购人有权追究中标人的违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。