# 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本工程竣工验收合格、完成所有检测服务并出具完整检测报告后7个工作日内一次性付清。 |
| 2 | 服务地点 | 枞阳县人民医院 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起，至本工程竣工验收合格、完成所有检测服务并出具完整检测报告之日止，需全程配合工程施工进度开展检测工作，不得延误工期。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：枞阳县人民医院内科住院大楼提档升级工程检测服务项目 所属行业：其他未列明行业 |

- 二、项目概况

- 枞阳县人民医院原住院大楼建筑总面积22640平方米，地上14层，地下1层，现调整功能改造为内科住院大楼，主要建设内容包括：住院大楼装饰改造工程、局部平面功能布局改造、水、电、消防、室外连廊及附属配套设施建设等，详见施工图设计文件。现需委托具备相应资质的第三方检测机构，对枞阳县人民医院内科住院大楼提档升级项目施工全过程及相关原材料、工序、实体质量等开展第三方检测服务。

- 三、采购内容及检测范围

- （一）检测内容及范围

- 1.建筑材料:

- 水泥、砂石、钢筋、钢筋焊接件、混凝土及砂浆抗压强度、防水材料、砌筑材料、钢板原材、碳纤维布原材、结构胶原材、装饰材料等原材料的检测。

- 2.主体结构及装饰装修:

- 碳纤维现场粘结强度拉拔、化学植筋(或螺栓)拉拔试验、室内环境检测等。

- 3.钢结构:

- 钢板原材、地脚螺栓、高强度螺栓、涂层厚度、钢结构无损探伤检测等。

- 4.节能检测:

- 保温材料、建筑外窗性能检测、玻璃三性检测等。

- 5.幕墙

- 密封胶、幕墙物理性能检测等。

- 6.其他检测:

- 防雷检测、消防检测等

- 注：根据工程施工规范、工程质量检测等国家及地方相关规定和设计文件要求的本工程相关工程检测服务，包括但不限于以上检测内容。

- 检测数量及频率按照国家相关规范的规定取定，检测项目计划检测数量及频率原则上满足规范要求，如有建设主管部门相关特殊要求按规定执行；施工过程中，采购人有权对工程质量有怀疑的部位增加检测频率。超出检测范围的内容允许分包，需报采购人同意，接受分包的第三人资质要求符合相关法律法规及相关资质规定要求。

- （二）其他检测服务

- 1.根据工程施工进度及建设单位、项目管理单位、监理单位、施工单位要求，配合开展工程质量抽检、专项检测、见证取样检测等相关服务，及时响应现场质量检测需求。

- 2.检测试样交付地点：项目施工现场及周边十公里以内，超出十公里的成交人需承担送检运费等相关费用。

- 四、服务要求

- （一）检测服务期限

- 自合同签订之日起，至本工程竣工验收合格、完成所有检测服务并出具完整检测报告之日止，需全程配合工程施工进度开展检测工作，不得延误工期。

- （二）检测工作要求

- 1.严格按照国家、行业、地方现行工程检测规范、技术标准、设计文件及采购方要求开展检测工作，确保检测流程规范、数据真实、结果准确，严禁出具虚假检测报告。

- 2.接到采购方检测通知后，需在24小时内安排检测人员及设备抵达现场开展检测，及时完成取样、检测、数据分析工作。

- 3.建立完善的检测台账，对每一项检测任务做好记录，全程留存检测原始数据、影像资料，确保检测工作可追溯。

- 4.检测过程中发现工程质量存在问题、不符合规范要求的，需第一时间书面告知采购方、项目管理单位、监理单位及施工单位，并提出专业整改建议。

- （三）报告出具要求

- 1.常规检测项目须在相应规范规定的时间加一个工作日内出具正式检测报告，报告内容完整、数据清晰、结论明确，加盖供应商公章及相应认证章。

- 2.按工程施工阶段（主体结构、装饰装修、竣工验收等）分阶段汇总检测报告，及时向采购方、项目管理单位、监理单位提交纸质版及电子版检测报告，竣工验收后提交完整的检测资料归档。

- （四）现场服务要求

- 1.派驻现场的检测人员须遵守工程施工现场安全管理规定，佩戴安全防护用品，文明作业，承担自身人员及设备的安全责任。

- 2.安排专人负责与采购方、监理、施工单位对接，定期反馈检测工作进度，配合参加工程例会、质量验收等相关会议，及时解答采购方关于检测工作的疑问。

- 3.配合行业主管部门、监督机构的检查、抽查工作，提供完整的检测资料，协助完成工程质量监督相关事宜。

- 五、设备及技术要求

- 1.供应商须配备满足本项目所有检测内容所需的专业检测设备、仪器，所有设备、仪器须经计量检定/校准合格，且在有效期内，确保检测数据精准可靠。

- 2.采用国家认可的先进检测技术及方法，严禁使用淘汰、落后的检测设备和技术，具备处理现场复杂检测问题的技术能力。

- 3.建立检测设备维护、保养、校准制度，定期对检测设备进行检修，保障设备正常运行。

六、报价要求

- 1.本项目采用固定总价报价，报价包含检测人工费、设备费、材料费、运输费、报告编制费、税费、售后服务费等完成本项目所有检测服务的全部费用，采购方不再另行支付其他费用。

- 2.供应商需根据采购需求、检测范围、市场行情自主合理报价，报价不得低于成本价，不得恶意竞价。

七、验收标准

- 1.供应商完成所有检测服务，出具全部符合规范要求的检测报告，检测报告通过采购方、监理单位及行业主管部门审核认可。

- 2.检测服务流程、检测数据、检测结论符合国家、行业现行工程检测规范、技术标准及合同约定，无虚假、错误检测数据，无服务延误、质量违规等问题。

- 3.提交完整的检测原始记录、影像资料、检测报告等全套归档资料，完成合同约定的全部服务内容，视为验收合格。

八、违约责任

- 1.供应商未按约定时间开展检测工作、出具检测报告，延误工程进度的，每逾期一天需支付合同总金额0.2%的违约金；逾期超过10天，采购方有权解除合同，供应商承担全部损失。

- 2.供应商出具虚假、错误检测报告，或检测工作存在严重违规、质量问题的，采购方有权拒付检测费用，解除合同，供应商退还已支付费用，并承担由此造成的全部经济损失及法律责任。

- 3.供应商擅自分包、转包检测服务，或检测人员、设备不符合要求的，采购方有权终止合同，追究供应商违约责任。

九、其他要求

- 1.供应商需承诺严格遵守国家工程检测相关法律法规，恪守职业道德，保证检测工作的独立性、公正性、科学性。

- 2.对检测过程中获取的工程相关资料、数据、图纸等信息承担保密责任，未经采购方书面同意，不得向任何第三方泄露。

- 3.合同履行过程中产生的争议，双方友好协商解决；协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。

- 4.本采购需求为采购合同的重要组成部分，与采购合同具有同等法律效力。