
项目需求

本项目列出了主要材料的最低规格参数要求，供应商提供的标的物其质量标准应优于或相当于规格参数中要求的标准。

为加强枞阳县人民医院新生儿、ICU及消毒供应室净化系统的维护与管理，提高系统完好率及使用率，最大限度减少系统故障对医院相关科室正常工作的影响，针对科室现状，制定本维保方案：

一、基本内容

    （1）维保内容

新生儿及ICU面积共计1827m2,净化系统包含模块机组2台，循环风柜3套，自控系统2套，自动门5套，加湿器2套，视频监控一套。

消毒供应室共计438 m2，空调机组一台，风柜2套（含一台新风机组）。

通过每日巡查巡视，日常维修保养、专业工程师定期巡查等方法，确保空调模块机及水系统及各类设备设施正常运行，确保相关场所内各项运行数据在正常范围内，确保相关场所正常运行，舒适怡人。

（2）净化过滤器采购，具体采购内容详见采购清单。

二、采购清单

	序号
	名    称
	单位
	数量
	备注
	位置

	1
	亚高效
	片
	2
	320*320*220
	ICU

	2
	亚高效
	片
	30
	315*630*220
	

	3
	亚高效
	片
	8
	630*630*220
	

	4
	板式过滤器
	片
	3
	595*595*46
	NICU

	5
	板式过滤器
	片
	3
	493*595*46
	

	6
	亚高效
	片
	5
	320*320*220
	

	7
	亚高效
	片
	30
	315*630*220
	

	8
	亚高效
	片
	9
	630*630*220
	

	9
	袋式过滤器
	片
	3
	592*592*381
	

	10
	袋式过滤器
	片
	3
	490*592*381
	

	11
	亚高效密褶式过滤器，H11(EN1822)，单法兰，塑料框
	片
	3
	592*490*292，4V
	

	12
	亚高效密褶式过滤器，H11(EN1822)，单法兰，塑料框
	片
	3
	592*592*292，4V
	

	13
	板式过滤器
	片
	8
	478*428*46
	供应室

	14
	袋式过滤器
	片
	8
	478*428*400*5/20
	

	15
	高效过滤器
	片
	15
	484*484*220
	

	16
	新生儿净化系统维保
	项
	1
	符合相关法律法规及规定的规范要求
	

	17
	ICU净化系统维保
	项
	1
	符合相关法律法规及规定的规范要求
	

	18
	消毒供应室净化系统维保
	项
	1
	符合相关法律法规及规定的规范要求
	

	备注
	1、更换频率按照医院要求进行及时更换

2、各过滤器具体规格尺寸为参考尺寸，实际规格参数需投标人自行勘察现场后进行合理报价。


三、维护工作内容及要求

详见后附维护工作内容清单及维护表格，也包括清单未列明，但属于正常维护以保证各设备、系统正常运行所需要的工作内容，所有区域的维保均不涉及医疗器械和压力容器等需特种行业许可的工作内容。

日常维护工作参照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB5033-2013标准，使得手术室净化系统整体达到国家相关行业规范要求。

至少派驻一位及以上的专业人员驻现场提供每周7*24小时维保服务。

四、合同价款

（1）维保价款已包含税金，包含维护项目范围内的所有维修维护人工费用及低值易耗材料费。

各种空调主要配件、电动门主要配件、加湿器配件等备品备件参考价格详见附件，乙方供货报价不得超过附件价格，甲方委托乙方采购，由乙方负责安装，或者由甲方另行采购，由乙方负责免费安装。其他维修过程中需要的配件，附表未能列明的，由甲乙双方另行商定。免费维修材料费用不再另行支付，供应商报价时自行考虑。
（2）净化过滤器价款应包括但不限于所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。

五、服务期限

    （1）维保期限为合同签订生效后12个月，维保期满后如服务良好可续签一年，最多续签两年（其中消毒供应室正在新建，建成搬迁时消毒供应室维保相关约定自动终止）。

（2）过滤器保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期1年，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、维保责任

    1、及时派驻工程师，进行设备、系统维修保养服务。

2、必须严格执行维修保养工作的有关程序，保证设备、系统处于良好的运行状态。

3、若有故障，应尽快检查出故障，设计并制定出切实可行的解决方案。

4、在维保过程中，若需要搬离、移动甲方设备，必须取得甲方的同意，留有记录，并经甲方相关负责人签字。

5、在维护过程中，发现有安全隐患或安全故障，不在维保范围内的，维保方应及时提出书面的建议，以便院方及时采取措施予以排除。

6、维保合同终止时，维保方应做必要的交底，说明维护过程中故障出现的原因及处理过程，及今后在使用过程中要注意的问题。
七、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

附表

备品备件供货价格报价表

（此项不计入投标总价，且不与最后报价总价下降幅度同比例下浮）
	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	压缩机
	大金
	台
	/
	6500.00
	更换，加氟

	2
	热力膨胀阀
	38KW
	个
	/
	1800.00
	　

	3
	加湿器进水阀
	　
	个
	/
	450.00
	加湿器专用

	4
	加湿器排水阀
	　
	个
	/
	350.00
	加湿器专用

	5
	加湿桶
	22公斤
	个
	/
	2450.00
	加湿器专用

	6
	门锁（ICU）
	普曼
	套
	/
	190.00
	　

	7
	门锁（供应室）
	　
	套
	/
	160.00
	　

	8
	接触器
	　
	套
	/
	260.00
	空调机组

	9
	电动门配件
	欧尼克
	套
	/
	3000.00
	　

	10
	电动机皮带
	　
	付
	/
	75.00
	　

	11
	水泵
	通联
	个
	/
	12000.00
	　

	注：以上材料以实际数量为准，供应商报价时包含运费税金等一切采购费用。


免费维修材料清单表

维修材料单价或单次维修须批量使用单项材料价值低于200元的维修材料均由供应商免费提供，包括但不限于下表：

	序号
	材料名称
	单位
	数量

	1
	灯管
	根
	279

	2
	3p空开
	个
	3

	3
	角阀
	个
	3

	4
	软管
	个
	4

	5
	闭门器
	个
	3

	6
	双绞线
	米
	30

	7
	线槽
	米
	6

	8
	LED灯盘
	个
	1

	9
	水龙头
	个
	6

	10
	交流接触器
	个
	4

	11
	弯头
	个
	7

	12
	观片灯管T5
	个
	11

	13
	柜门锁
	个
	2

	14
	球形锁
	个
	3


26
－5－

