
枞阳县人民医院第一分院（渡江路）CT机房放射防护项目
项目需求
注：
1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。
一、项目需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	工程竣工验收合格并经审计后付至工程审计价款的97%，余款3%作为质量保修金，待质保期满后（12个月）一次性付清(不计利息)。

	2
	实施地点
	枞阳县人民医院第一分院（渡江路）CT机房

	3
	合同履行期限
	15日历天

	4
	质量标准
	合格


二、项目需求

	序号
	项目名称
	规格（mm）
	铅当量
	备  注

	一
	墙体
	
	
	

	1
	两面墙体方管50×50×2㎜
	4.8×3.8×2
	
	

	2
	四周墙体竹纤维板
	（4.8+6.5）×3.8×2
	
	

	3
	四周墙体硫酸钡板防护
	（4.8+6.5）×3.8×2
	4
	含2㎜铅板

	二
	天棚
	
	
	

	1
	顶方管50x50x2㎜
	4.8×6.5
	
	

	2
	顶硫酸钡板
	4.8×6.5
	3
	含1㎜铅板

	3
	铝扣板吊顶
	4.8×6.5
	
	

	三
	门
	
	
	

	1
	射线防护门单电推拉门
	双面不锈钢1800×2300
	4
	门保修五年

	2
	手动平开门
	双面不锈钢1000×2100
	4
	门保修五年

	3
	电机
	
	
	保修三年

	4
	不锈钢门套窗套
	
	
	

	四
	窗
	
	
	

	1
	排风扇及屏蔽防护窗
	300×300
	4
	

	2
	铅玻璃
	1500×900×20
	
	

	3
	铅玻璃框
	
	
	

	五
	安装
	
	
	

	1
	灯
	
	
	

	2
	插座及电线
	
	
	

	3
	配电箱
	
	
	按图纸


注：未尽事宜详见最高限价，此表与最高限价不一致的以最高限价内容为准。
三、质保及售后服务要求

    1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

    2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，采购文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

四、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

1

