- 枞阳县人民医院互联互通数字影像服务采购项目项目需求

一、项目实施内容

本项目为枞阳县人民医院互联互通提供一体化数字影像服务，包含院端服务、患者端服务、后台管理端服务、数字影像存储服务及互联互通对接等服务。具体实施内容如下：

- （一）项目背景

为提高卫生资源利用效率，进一步规范医疗行为，改善人民群众就医体验，减轻患者负担，深入实践为群众办实事，安徽省卫健委先后印发了《关于印发安徽省医疗卫生机构检查检验结果互认工作方案的通知》《关于加快推进安徽医学影像互联互通的通知》，要求各医疗机构要积极开展数字影像服务建设，实现影像服务电子化，且院内医生工作站可经患者授权调阅下载全省符合标准规范的医学影像数据。

为贯彻落实上述文件要求，同时根据安徽省卫健委《关于加快推进安徽医学影像互联互通的通知》（皖卫传〔2022〕65号）《关于印发安徽省数字医学影像服务质控标准（试行）的通知》（皖卫规划秘〔2024〕30号）、安徽省卫健委《关于印发全省医疗卫生机构检查检验结果互联互通工作方案的通知》（皖卫函〔2024〕234号）文件，现医院计划建设数字影像服务，将影像检查诊断报告及符合DICOM标准的原始图像储存或连通到影像云平台上，患者可通过医疗机构提供的二维码、短信链接等入口方式，不限定次数浏览、分享及下载，授权的医疗机构可以在本地医生工作站调阅患者的影像数据。

- （二）服务清单

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体服务要求 | 1项 |
| 2 | 院端服务 | 1项 |
| 3 | 患者端服务 | 1项 |
| 4 | 后台管理端服务 | 1项 |
| 5 | 数字影像存储服务 | 1项 |
| 6 | 互联互通对接服务 | 1项 |
| 7 | 其他服务 | 1项 |

- （三）功能及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 具体招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体服务要求 | - 本项目须按照安徽省卫健委《关于印发安徽省数字医学影像服务质控标准 （试行）的通知》皖卫规划秘〔2024〕30 号文件要求建设。 - 响应时间：CT、MR 等序列影像加载，界面的显示响应时间在 3 秒以内，无停顿、延时或中断等现象影响阅片诊断。 - 影像资料加载清晰度：显示设备满足诊断要求的情况下，影像数据为原 始无损 DICOM 格式。 |
| 2 | 院端服务 | - 提供插件服务，支持与HIS系统对接，呈现独立插件的形态，插件具有贴边效果、隐藏功能。 - 提供医生登录HIS系统时插件自动唤醒服务。 - 提供患者挂号时系统预读取患者历史影像检查数据服务。 - 提供快速搜索服务，医生工作站自动记录近期接诊过的患者检查数据，医生可通过患者姓名快速检索、查看当天检查提醒记录。 - 提供历史检查提醒服务，当患者就诊时，系统可提醒医生该患者在其他已接入安徽省“智联网医院系统”医院的历史检查及显示患者历史检查例数。 - 提供重复检查提醒服务。当医生开检查单时， 若该患者在其他已接入安徽 省“智联网医院系统 ”医院已经做过相同的检查项目时，自动弹出重复 检查记录列表，点击列表中的重复检查，可查看检查报告及原始 DICOM 图像，图像须在 3 秒内显示。 - ▲医生工作站调阅可共享数字影像数据的医疗机构数占全省医疗机构总数的比例应达到80%以上。提供证明材料。 - 提供医生影像阅片服务，医生可在任意层厚下 MIP、Min IP、Avg IP 模式间相互切换；可对影像数据窗宽窗位调整，平移、整体缩放、翻页、局部放大、长度、角度测量、动态播放、帧率调整、数据椭圆、矩形、探针测量等进行操作。 - ▲提供影像多期对比阅片服务，在同一影像阅片界面可以进行患者不同时期的影像对比服务，可将不同时期图像联动调窗、翻页功能。提供系统界面截图。 - ▲根据安徽省卫健委《关于印发全省医疗卫生机构检查检验结果互联互通工作方案的通知》（皖卫函〔2024〕234号）文件要求，提供检查检验结果跨院调阅服务，须支持医生通过工作站调阅患者省内其他医院的影像、检验、心电、内镜、病理、超声数据；提供每种类型的调阅功能界面截图。 |
| 3 | 患者端服务 | - 提供患者在移动端不限定次数的浏览、下载、分享数字影像与检查报告服务； - 提供扫码获取服务，患者通过扫描报告单上的二维码获取原始DICOM影像及报告信息； - ▲提供患者通过“皖事通 ”、皖美健康服务平台浏览个人影像检查信息服务。提供截图证明材料。 - 提供患者调阅服务，可查看自己当前和历史的检查报告和原始影像，综合了解病情和精准医疗； - 提供数据安全服务，为保障患者隐私安全，在浏览、下载、分享本人数字影像时，包括但不限于以下安全措施： - ①患者在浏览影像数据前，通过手机号验证或身份证号验证的方式完成安全验证后方可浏览； - ②患者下载影像数据时，系统自动生成提取密码，患者需在提取密码的有效期内通过输入提取密码进行安全验证后方可下载； - ③支持患者通过链接分享，将当前检查影像分享给其他人，分享影像数据时可设置加密分享，并可设置分享时效及设置历史数据查看权限； - 提供患者可通过多种数据源查看影像数据服务，系统默认显示JPG图像，可根据需求选择浏览DICOM原始图像，若该图像没有上传JPG图像则显示DICOM图像； - 提供患者手机端阅片服务，患者可在手机端浏览影像，并具备移动、测量、放大缩小、标注、窗宽窗位调整、播放动画、上下翻转等功能； - ▲系统须支持向患者提供权威可靠的影像检查咨询服务，提供省级相关主管部门颁发的互联网药品信息服务证书； - ▲通过影像检查智能报告解读服务 ①患者在查看报告时点击智能解读模块，系统可对报告进行详细解读，自动识别报告关键/疑难词汇，将报告中难以理解的部分标记出来，患者可点击查看其详细解释。 ②患者可进行多轮对话交互，对症状、推荐就诊医院、饮食生活习惯等进行咨询，得到专业的回答和建议。 - ③患者可将历史检查报告单拍照上传，系统进行智能报告解读。 - 提供以上功能点界面截图。 - 提供患者查看医院上传的PDF、JPG电子报告单功能服务； - 提供电子报告和数字影像在同一页面任意切换服务，无需跳转新的链接查看图像。 |
| 4 | 后台管理端服务 | - 支持Windows、Linux操作系统部署，提高系统安全性； - 提供自动更新同步医生工作站安装和使用信息服务，可对医生工作站账户进行手动新增、导入、管理、配置； - 提供数据注册、更新、删除等操作等详细日志记录，提供日志审计； - 提供系统可按照行业标准对影像数据进行规整服务； - 提供查看医生工作站是否开启历史检查提醒、重复检查提醒服务； - 提供编码对照功能服务，为满足安徽省医疗影像检查结果互联互通互认政策要求，实现检查项目编码统一，医院检查项目编码与安徽省“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台标准编码进行对照，并可自动拆分多部位联合检查项目为单个检查项目。 |
| 5 | 数字影像存储服务 | - 按照安徽省卫健委《关于印发安徽省数字医学影像服务质控标准（试行）的通知》皖卫规划秘〔2024〕30号文件质控标准要求，供应商须提供数字影像存储服务，提供门诊患者影像数据存储15年，住院患者影像数据存储30年；后期若法律法规更新或各级政府政策的调整，中标人需按执行新的政策规定执行。 - 本项目所建系统作为医学影像的核心业务承载系统，涉及广大患者诊疗服务核心数据，系统的可靠安全运行，不仅关系到项目本身的运行，还关系到其他业务系统的安全运行，所以保证系统的安全性应当放在系统建设的重要位置。为保证我院与省内医疗机构影像检查数据互联互通及数据安全，中标人或产品生产厂家须具有符合要求的三级网络安全测评报告，中标后根据招标人实际要求提供相关证明材料。 |
| 6 | 互联互通对接服务 | ▲为响应相关政策要求，本次招标数字影像服务系统须满足安徽省《“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台互联互通接口方案》中所涉及的接口功能及要求，中标公告发出后15日内中标人须完成系统的调阅工作，具体如下： ①调阅：医生工作站能调阅到已接入“智联网医院系统 ”检查检验共享 监管子平台的医疗机构的影像检查数据； ②提醒：能实现当医生开检查单时，若该患者在其他已接入安徽省“智 联网医院系统 ”检查检验共享监管子平台的医疗机构已经做过相同的检查项目时，自动弹出提醒信息； ③编码对照：能实现医院的检查项目编码与安徽省“智联网医院系统 ” 检查检验共享监管子平台标准编码进行对照。 供应商须满足本条款要求，若无法完成则视为虚假应标，招标人有权取消其中标资格并追究相关法律责任。响应文件针对本条款提供承诺函，格式自拟。 |
| 7 | 其他服务 | - 供应商需设有专业的运维服务中心，服务期内中标人负责软件免费升级、维护； - 为保障影像数据传输的安全性和稳定性，须提供网络专线服务； - 培训：根据医院要求提供免费现场培训服务。培训对象包括系统使用操作人员、管理人员、系统维护人员等，培训内容包括系统操作方法，系统流程、日常维护及问题处理方法等内容，并提交培训记录。 |

备注：以上参数标“▲”项为必须满足项，如出现负偏离按照无效标处理。

二、服务期：

1、系统搭建时间：合同签订后60日内完成数字影像服务系统搭建并完成系统安装调试、试运行。

2、服务时间：服务期3年。